附件1：

**2022年丹东市市场监督管理局产品质量监督抽查不合格企业名单**

| **序号** | **受检单位** | **产品详细名称** | **规格型号** | **生产日期/进货日期** | **抽查结果** | **不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽甸满族自治县城镇金牛管业商店 | 建筑排水用PVC-U实壁管材 | φ50×2.0mm | 2022-05-25 | 不合格 | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率项目 |
| 2 | 宽甸满族自治县城镇金牛管业商店 | 建筑排水用硬聚乙烯PVC-U管件 | dn50 | 2022-05-20 | 不合格 | 密度项目 |
| 3 | 宽甸满族自治县城镇盛源消防器材商店 | 手提式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4 | 2022-09 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量 |
| 4 | 宽甸满族自治县城镇盛源消防器材商店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2022-08 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量 |
| 5 | 凤城市凤凰城经济管理区博达消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 2022-09 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量 |
| 6 | 凤城市鸿盛消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2022-08 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量 |